Distributeur d'essuie-mains, pour 750 formats

Pour essuie-mains enchevêtrés

Époxy blanc

Référence: 6602

Descriptif CCTP

Distributeur d'essuie-mains mural.

Distributeur de serviette en papier avec serrure et clé standard DELABIE.

Contrôle de niveau.

Contenance 750 formats.

Épaisseur métal : 1 mm.

Finition époxy blanc.

Dimensions : 120 x 275 x 450 mm.

Possibilité de commander séparément un paquet de 180 essuie-mains enchevêtrés (réf. 6606).

Dimensions des essuie-mains : format ouvert 230 x 250 mm, format fermé 115 x 250 mm.

Garantie 30 ans.