Poubelle inox rectangulaire murale, 13 litres

Réceptacle pour essuie-mains et papiers usagés sans couvercle

Inox poli brillant

Référence: 460

Descriptif CCTP

Poubelle inox rectangulaire murale pour essuie-mains et papiers usagés.

Modèle fort sans couvercle.

Inox poli brillant.

Contenance 13 litres.

Épaisseur Inox : 1 mm.

Dimensions : 150 x 280 x 320 mm.

Garantie 30 ans.