Distributeur de papier toilette pour bobine - 400 m

Grand modèle pour bobine de 400 m

Hypereco

Référence: 2909

Descriptif CCTP

Distributeur de papier toilette.

Dévidoir de papier toilette grand modèle pour bobine de 400 m.

ABS blanc.

Avec serrure.

Contrôle de niveau.

Dimensions : 120 x 310 x 320 mm.

Bobines compatibles : mandrin Ø 51 - extérieur maxi Ø 260 - épaisseur maxi 110 mm.

Distributeur de papier garanti 30 ans.