Bec fixe

L.75 mm

Pour panneau de 30 mm

Référence: 942040

Descriptif CCTP

Bec TC L.75 mm, M1/2".

Pour cloison ≤ 30 mm avec ergot antirotation.

Tige filetée recoupable.

Forme fuyante antiligature.

Laiton massif chromé.

Brise-jet antitartre étoile.

Garantie 30 ans.