Bec universel col de cygne

F1/2"

L.150 mm, H.105 mm

Référence: 960152

Descriptif CCTP

Bec orientable sur plage.

Laiton massif chromé.

Brise-jet antitartre régulé à 3 l/min.

F1/2'', L.150 mm, H.105 mm.

Garantie 30 ans.