Aérateur antitartre économiseur

F22/100

6 l/min

Référence: 925622.2P

Descriptif CCTP

Aérateur antitartre économiseur.

Avec joint bleu régulateur de débit à 6 l/min.

Livré par 2 pièces.

F22/100.