Cartouche intérieure

Pour aérateur antitartre

Ø 21, 20 à 25 l/min

Référence: 2224.5P

Descriptif CCTP

Cartouche intérieure antitartre pour aérateur F22 ou M24.

Sans joint économiseur.

Débit de 20 à 25 l/min

Livré par 5 pièces.