Réduction de bec

Pour adaptation d'un bec universel

M1/2"- M22/100

Référence: 969022.2P

Descriptif CCTP

Pour adaptation d’un bec universel 1/2".

Réduction M1/2" - M22/100 pour robinetterie à sortie femelle BRICARD, GROHE "Adria", PORCHER monotrou, PIEL "Cadette 5101, 5133".

Livré par 2 pièces.

Garantie 30 ans.