Raccord colonnette

A embase fondue, MM

M1/2" - M3/4", 2 pièces

Référence: 866027.2P

Descriptif CCTP

Raccord colonnette à embase fondue.

H.70 mm, Ø 14.

M1/2" - M3/4".

Laiton massif.

Livré par 2 pièces.

Garantie 30 ans.