Robinet de machine à laver

Mural

Tête à clapet, M1/2" - M3/4"

Référence: D276020

Descriptif CCTP

Robinet mural avec tête à clapet .

Croisillon DELTA chromé.

Pour alimentation de machine à laver.

Protection antipollution par clapet antiretour incorporé.

M1/2" - M3/4".

Corps en laiton chromé.

Garantie 30 ans.