Flexible cuisine qualité alimentaire

blanc L.1,20 m

Référence: 433120

Descriptif CCTP

Flexible blanc armé qualité alimentaire L.1,20 m.

Blindage PVC sur la zone d’effort.

Écrou tournant antitorsion.

Flexible résistant à une température allant jusqu'à 70°C et une pression de 5 bar maximum.

Pièce détachée pour rénovation des dispositifs de prélavage.