Bec tube en "S" orientable L.200

Accessoires de Grande Cuisine

Bec de remplissage

Référence: 943200110

Descriptif CCTP

Bec tube en S L.200 F3/4" en laiton chromé.

Bec orientable ø22.

Brise-jet étoile en laiton.

Intérieur lisse afin de limiter les niches bactériennes.

Peut se monter par dessus ou par dessous une robinetterie murale.