Bonde de lavabo HYGIÉNA

Bonde à grille concave

M1"1/4, version courte

Référence: 6110

Descriptif CCTP

Bonde hygiénique de lavabo M1"1/4 à grille concave (sans rétention d'eau).

Écoulement libre, sans vis centrale (évite les accroches de résidus et diminue les niches microbiennes).

Grille en laiton poli chromé, corps en ABS chromé.

Serrage mini. 1 mm, maxi. 2 mm.

Conforme NF EN 274-1.

Bonde de lavabo garantie 30 ans.