Mécanisme avec poussoir et bec coudé

Pour distributeurs de savon 729012

Référence: 729312

Descriptif CCTP

Mécanisme pour distributeur de savon.

Bouton poussoir et bec coudé en laiton chromé.

Compatible avec les distributeurs de savon 729012.