Cartouche céramique Ø40

Cartouche sans embase

Avec limiteur de débit

Référence: N248AA75

Descriptif CCTP

Cartouche céramique classique Ø40 sans embase, avec limiteur de débit.

Cartouche pour gamme 2522.