Vanne pour équipements de sécurité

Vanne en laiton nickelé

Pour douche murale encastrée

Référence: 2634V

Descriptif CCTP

Vanne FF1' pour équipements de sécurité.

Vanne en laiton nickelé pour douche murale encastrée réf. 9108.