Cartouche de douche

Pour TEMPOSOFT 2 et colonnes de douche PLEIN AIR

Référence: 743743

Descriptif CCTP

Cartouche TEMPOSOFT :

Temporisation ~30 secondes.

Pour douches 1/2''.