Brise-jet hygiénique antitartre

Pour la gamme 262x

M24/100

Référence: 927024

Descriptif CCTP

Brise-jet antitartre.

Débit limité à 4 l/min.

Brise jet sans grille, limite le développement bactérien : pas de rétention d’eau ni dépôt d’impuretés.

M24/100.

Livré à l'unité.

Garantie 30 ans.