Alimentation secteur pour TEMPOMATIC 7

Référence: ACEX9022

Descriptif CCTP

Alimentation secteur pour TEMPOMATIC 7.

Pour prise EU 100-240V AC - 6.75 V DC.

Coupure de sécurité en cas de panne de tension secteur.

Longueur câble : 700 mm.