Alimentation secteur - bloc encastrable pour TEMPOMATIC 7

Référence: ACEX9003

Descriptif CCTP

Bloc d'alimentation pour montage encastré, pour TEMPOMATIC 7.

Avec câble de raccordement de 1m.

Alimentation : 100 à 240V.