

Becs déclipsables jetables
Bec L.125 Ø22 pour mitigeur à bec déclipsable
15 pièces

Référence: AT20015


Descriptif CCTP

Becs déclipsables jetables en Hostaform® recyclable L.125 ∅ 22.

Becs avec brise-jet étoile.

Becs à intérieur lisse limitant la prolifération bactérienne.

Conviennent à toutes les robinetteries à bec déclipsable.

Livrés par boîte de 15 pièces avec emballage individuel.
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