HYGIENE+ uitgang

M24/100

1 stuk

Referentie: AT923024

Beschrijving voor bestektekst

Hygiënische HYGIENE+ uitgang M24/100 voor wastafelkranen.

Zonder rooster of wand in contact met water.

Geen stagnatie van water mogelijk in de interne delen, waardoor de bacteriegroei wordt verhinderd.

Geheel in Hostaform® (kalkwerend materiaal).

Messing verchroomde ring.

Geleverd per stuk.

Deze HYGIENE+ uitgang kan enkel geplaatst worden op kranen met een beperkt debiet om een mooie straal zonder spatten te garanderen.