HYGIENE+ afvoerplug

Met verchroomd messing holle rooster

Referentie: AT611

Beschrijving voor bestektekst

Hygiënische afvoer voor wastafel M1"1/4 met holle rooster (geen achterblijvend water).

Vrije leegloop, zonder centrale schroef (verhindert vuilresten en beperkt bacteriehaarden).

Rooster in verchroomd messing, lichaam in verchroomd ABS.

Aan te spannen tussen 1 mm minimum en 45 mm maximum.

Met voorgeponste overloopgaten: gemakkelijk te verwijderen indien wastafel met overloop.

Conform de norm NF EN 274-1.