Antistagnatie koppeling

Voor automatische leegloop van de doucheslang en de handdouche

Referentie: AT880

Beschrijving voor bestektekst

Antistagnatie koppeling in verchroomd massief messing voor automatische leegloop van de doucheslang en de handdouche.

Verhindert stilstaand water en beperkt de bacteriegroei.

Lichaam in verchroomd massief messing met verticale lediging.

Toevoer F1/2" met filterdichting, onderaan aan te sluiten op de kraan.

Uitgang M1/2" aan te sluiten op de doucheslang.

Te combineren met een korte doucheslang type AT836T3..