SILVER doucheslang

Slang in glad PVC FF1/2"

L.0,85 m

Referentie: AT836T3

Beschrijving voor bestektekst

SILVER doucheslang FF1/2'' in glad gewapend PVC in zilverkleur L.0,85 m.

Vergemakkelijkt het onderhoud en beperkt het vasthouden van bacteriën.

Leiding in PVC is versterkt met polyesterdraden, conform de Europese norm EN 1113.

Inwendige buis in glad PVC voor levensmiddelen.

Conische moeren 1/2" in verchroomd messing.

Bestand tegen een trekkracht van 50 kg, op de torsie en de plooien.