Snelkoppeling M1/2"

Voor M1/2" aansluiting

Referentie: AT820123

Beschrijving voor bestektekst

Snelkoppeling M1/2" voor alle M1/2" aansluitingen (doucheslangen…).

Snelle en eenvoudige installatie van de filter.