Vandaalbestendige snelkoppeling M24/125

Voor wanddouche of douchepaneel

Referentie: AT821125

Beschrijving voor bestektekst

Snelkoppeling M24/125 voor wanddouche of douchepaneel.

Snelle en eenvoudige installatie van de filter op een wanddouche  of een DELABIE douchepaneel (SPORTING, SECURITHERM...). Adapter (ref. AT03017) vereist voor installatie op PRESTO douchepaneel (DL400 ...).

Vandaalbestendig model: beveiligde aansluiting om vandalisme en ongeoorloofde verwijdering van de eindfilter te voorkomen.