Adapter voor snelkoppeling op PRESTO douchepanelen

Geschikt voor snelkoppelingen M24X125

Referentie: AT030317

Beschrijving voor bestektekst

Adapter voor installatie van een snelkoppeling M24X125 op een PRESTO douchepaneel (DL400...).

Geschikt voor snelkoppelingen M24X125: AT820125 en AT821125 (zie bijbehorende productfiche).