Hygiënische afvoerplug zonder waterslot

Afvoerplug met membraan zonder waterslot

Referentie: AT621

Beschrijving voor bestektekst

Afvoerplug zonder water M1"1/4.

Afvoerplug met membraan voorkomt geurhinder.

Zonder waterslot: koepel en plugbeker met membraan verwijderbaar via de bovenkant.

Reinigbaar en vervangbaar membraan.

Koepel in rvs. Plugbeker en lichaam in polypropyleen. Membraan in silicone.

Debiet conform de norm NF EN 274-1: 36 l/min.

Inkortbare afvoerplug.

Niet geschikt voor wastafels met overloop.