FILT&SWAP in-lijn filter

Actieve koolstof

Referentie: AT50672

Beschrijving voor bestektekst

FILT&SWAP actieve koolstof in-lijn filter.

Actieve kool: vermindert de smaak, geuren en chloor in het water.

Vervangbaar filterpatroon, zonder dat de behuizing van het voorfilter hoeft te worden vervangen.

Membraanoppervlak: 0,5 m².

Capaciteit: 18 000 L.

Maximale gebruiksduur: 6 maanden.

Filtratiedebiet: 9 l/min (met geïntegreerde debietbegrenzer), 14 l/min (zonder debietbegrenzer) bij 3 bar.

Materiaal van het hulpmiddel: behuizing van polypropyleen. Kunststof onderdelen van de filterpatroon uit ABS.

Temperatuur: 4 - 38 °C.

Gebruiksdruk: 0,5 tot 10 bar.

Aansluiting: buis of schroefdraad G3/8".

Geschikt voor en bestand tegen chemische spoelingen (100 ppm actief chloor gedurende in totaal 1 uur) en thermische spoelingen (70°C gedurende 30 minuten) van het waternetwerk.